## Slide 1: Gestion de projet Présentation
ALBISSON- -JEAN Morgane
AOUAMEUR Idris
AOUDIA Mahdi
LEMBERT Gaëtan
MAHAMAT NOUR Adam Djerou
Master 1

## Slide 2: Sommaire
Introduction de notre sujet, problématique et organisation
Résultats de recherche :
  Régions d’installation
  Groupes électrogènes
  Panneaux solaires
  Éoliennes
Notre solution
État d’avancement du projet
Pour aller plus loin

## Slide 3: Introduction
Sujet principal : l’agriculture
Notre premier thème de recherche
Changement de thème & nouvelle
problématique
Organisation de notre groupe
Comment choisir la source d'énergie pour alimenter un système de pompage selon les caractéristiques de la région d’implantation ?

## Slide 4: Résultats de recherche :
Régions d’installation

## Slide 5: Résultats de recherche :
Groupes électrogènes
    Partie génératrice
    Partie moteur
    Commande

## Slide 6: Résultats de recherche :
Panneaux solaires
  Panneaux solaires photovoltaïques
  Panneaux solaires thermiques
  Panneaux solaires aérovoltaïques
  Panneaux solaires hybrides

## Slide 7: Résultats de recherche :
Cellules photovoltaïques
  Cellules en silicium polycristallin
  Cellules en silicium monocristallin
  Cellules en silicium amorce en couche mince
  Cellules en couche mince à base de cuivre (CIS ou CIGS))

## Slide 8: Résultats de recherche :
Éoliennes

## Slide 9: Résultats de recherche :
Les pompes:
I) Fonctionnement:
La pompe se composent de trois parties principales : une entrée, un système de pompe et une sortie.
L’eau est aspirée dans la pompe par l’entrée lorsqu’une différence de pression se produit dans le système de la pompe, l’eau passe alors d’une zone de haute pression à une zone de basse pression. Ceci permet à l’eau de se déplacer à travers la pompe vers la sortie, puis dans un tuyau vers vos champs ou votre réservoir d’eau.

## Slide 10
ll) Les types principaux de pompes à eau :
1) De point de vue de la pompe :
Pompe Centrifuge
Pompe à déplacement positif (pompe à piston)

## Slide 11
2) De point de vue énergie:

## Slide 13
Pompe à moteur AC où DC ?
La pompe à courant continu est utilisée dans les systèmes à bases puissances (jusqu’à 5kw), c’est pour les petites applications domestiques, contrairement à la pompe asynchrone qui convienne à des applications de grande taille et industrielles. Mais il faut tenir compte de certains facteurs lors de la sélection de l'un d'entre eux, car chacun présente également des avantages et des inconvénients ( efficacité, bruit, durée de vie et le cout…).

## Slide 14: Modèle d’un système PV sur Simulink
Panneau solaire + convertisseur DC-AC
La tension en sortie

## Slide 15
La sortie du moteur

## Slide 16: Pour aller plus loin

## Slide 17: - Merci pour votre attention ! -